PROTOKÓŁ ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI BIOLOGICZNEJ

PROCESU STERYLIZACJI

| Placówka zlecająca | pieczątka |
| --- | --- |
| Typ i nr aparatu |  | Rok produkcji |  |
| Rodzaj testu | A / S* |
| Parametry procesu sterylizacji | Temperatura |  |
|  | Czas |  |
|  | Ciśnienie |  |
| Rozmieszczenie testów | Góra |  | Nr |
|  | Środek |  | Nr |
|  | Dół |  | Nr |
| Test kontrolny | Tak / nie* | Nr |
| Data sterylizacji |  |
| Godzina sterylizacji |  |

…………………………………………………..

imię, nazwisko, stanowisko osoby wykonującej sterylizację

WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO NR……………………………..

| Data przyjęcia do badania |  |
| --- | --- |
| Data rozpoczęcia badania |  |
| Sporotest | Nr | Brak wzrostu / Wzrost po 7 dniach* |
| Sporotest | Nr | Brak wzrostu / Wzrost po 7 dniach* |
| Sporotest | Nr | Brak wzrostu / Wzrost po 7 dniach* |
| Test kontrolny | Nr |  |  |
| Hodowla w temperaturze | 37°C / 56°C * |

ORZECZENIE:  Proces sterylizacji skuteczny / nieskuteczny*

Wynik badania wykonał  				Wynik badania autoryzował

……………………………….				……………………………….